## Рекапитулация
Образец № 4. 1
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА В ГР. ЦАР КАЛОЯН – ЕТАПИ 1 И 2“
РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА КОЛИСТВЕНО СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ
№ | Наименование | Стойност
1 | Част Архитектурна | 0
2 | Част Паркоустройство и благоустройство | 0
3 | Част Конструктивна | 0
4 | Част Електро | 0
5 | Част Вертикална планировка | 0
6 | Част ВиК | 0
7 | Част ОВИ | 0
| Обща стойност без ДДС | 0
| ДДС | 0
| Обща стойност с ДДС | 0

## КСС
Образец № 4. 1
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА В ГР. ЦАР КАЛОЯН – ЕТАПИ 1 И 2“
ПОДРОБНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Име | Мярка | К-во | Ед. цена | стойност
Част "Архитектурна"
Подмяна дограма
1 | Демонтаж стара дървена и алуминиева дограма | м2 | 72.45 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма по фасади с двоен стъклопакет, 24мм - 4мм бяло / 4мм високоенегрийно Ug =1,4Wm2K/ | м2 | 72.45 |  | 0
| Подмяна дограма |  |  |  | 0
Топлоизолация на покрив с 10 см топлоизолационен материал с коефициент на топлопроводност =0,04 W/mK
1 | Изолация с 10 см каменна вата | м2 | 1202.25 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на улуци PVC Ф 100 с UV защита | м | 154.35 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на готови водосточни тръби PVC Ф 100 с UV защита | м | 117.6 |  | 0
4 | Полагане на нови шапки от поцинкована ламарина | м2 | 182.7 |  | 0
| Топлоизолация на покрив с 10 см топлоизолационен материал с коефициент на топлопроводност =0,04 W/mK |  |  |  | 0
Топлоизолация на външни стени с 10 см EPS и по страници на дограма с EPS 2см
1 | Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле | м2 | 1860.6 |  | 0
2 | Очукване на компрометирана мазилка по фасади | м2 | 430.5 |  | 0
3 | Направа на топлоизолация с EPS 10 см. външно по стени, вкл.(лепило за EPS, 8бр. PVC дюбели, мрежа стъклофибърна, шпакловка) | м2 | 1434.3 |  | 0
4 | Направа на топлоизолация с EPS 2 см. външно по стени, вкл.(лепило за EPS, 3бр.PVC дюбели, мрежа стъклофибърна, шпакловка) | м | 221.55 |  | 0
5 | Полагане на универсален грунд по шпакловъни външни стени | м2 | 1434.3 |  | 0
6 | Полагане на минерална мазилка по стени външно - 2 мм | м2 | 1434.3 |  | 0
7 | Полагане на универсален грунд по шпакловъни страници | м | 221.55 |  | 0
8 | Полагане на минерална мазилка по страници външно - 2 мм | м | 221.55 |  | 0
9 | Полагане на студоустойчив гранитогрес по цокъл | м2 | 136.5 |  | 0
10 | Ремонт компрометирани козирки | м2 | 31.5 |  | 0
11 | Полагане на ажурен метален парапет по тераси | м | 29.4 |  | 0
12 | Полагане на плътен парапет с метален надпис ''Славейче'' | м | 7.35 |  | 0
| Топлоизолация на външни стени с 10 см EPS и по страници на дограма с EPS 2см |  |  |  | 0
Част "Паркоустройство и благоустройство"
Демонтажни дейности
1 | Изкоренване на единични дървета с диаметър до 100см | бр. | 9 |  | 0
2 | Окастряне на клони след изкореняване/изсичане на дървета | бр. | 9 |  | 0
3 | Събиране, пренос и превоз на разстояние до 5км на растителни отпадъци след изсичане на дървета | м3 | 9 |  | 0
4 | Механизирано разкъртване на съществуващи пясъчници от бетон и всички свързани с това разходи | м3 | 23 |  | 0
5 | Механизирано разкъртване на съществуваща бетонова настилка, вкл. основа и всички свързани с това разходи | м2 | 270 |  | 0
6 | Механизирано отстраняване на съществуваща настилка от каменни плочи, вкл. основа и всички свързани с това разходи | м2 | 130 |  | 0
7 | Механизирано разкъртване на съществуващи бетонови стъпала, вкл. основа и всички свързани с това разходи | м3 | 2 |  | 0
8 | Демонтаж на съществуваща настилка от бетонови тротоарни плочи, вкл. основа и всички свързани с това разходи | м2 | 1030 |  | 0
9 | Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи | л.м. | 640 |  | 0
10 | Демонтаж на съществуващи детски съоръжения и всички свързани с това разходи | бр. | 15 |  | 0
11 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 25 км | м3 | 585.46 |  | 0
| Демонтажни дейности |  |  |  | 0
Настилки
Рехабилитирана асфалтова настилка
1 | Студено фрезоване на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи | м3 | 10.2 |  | 0
2 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 255 |  | 0
3 | Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включи-телно всички свързани с това разходи | т | 24.48 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 15/25/100см, с регула 15см в сив цвят, и всички свързани с това разходи | м | 44.5 |  | 0
| Рехабилитирана асфалтова настилка |  |  |  | 0
Бетонови плочи 40/40/6см с мита повърхност
1 | Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=30см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи | м2 | 647 |  | 0
2 | Доставка и полагане на циментов разтвор с дебелина 6см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи | м2 | 647 |  | 0
3 | Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40/6см с мита повърхност и всички свързани с това разходи | м2 | 647 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на градински бетонови бордюри 5/25/100см и всички свързани с това разходи | м | 250 |  | 0
| Бетонови плочи 40/40/6см с мита повърхност |  |  |  | 0
Ударопоглъщаща настилка за детски площадки
1 | Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=30см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи | м2 | 1117 |  | 0
2 | Доставка и направа на армирана основа от шлайфан бетон Н=8см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи | м2 | 1117 |  | 0
3 | Д-ка и полагане на каучукова настилка 30мм (20мм от черни SBR гранули и 10мм от цветни SBR гранули) | м2 | 1117 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на градински бетонови бордюри 5/25/100см и всички свързани с това разходи | м | 208 |  | 0
| Ударопоглъщаща настилка за детски площадки |  |  |  | 0
Покривка на почвата с овални декоративни камъни с размери 2-4см
1 | Доставка и полагане на почвена покривка от овални декоративни камъни с размери 2-4см, с дебелина на покривката 15см в бял цвят и всички свързани с това разходи | м2 | 228 |  | 0
2 | Доставка и полагане на почвена покривка от овални декоративни камъни с размери 2-4см, с дебелина на покривката 15см в тъмен цвят и всички свързани с това разходи | м2 | 60 |  | 0
| Покривка на почвата с овални декоративни камъни с размери 2-4см |  |  |  | 0
Земни работи и озеленяване
1 | Доставка и засаждане на широколистни дървета в дупки 80/80/80, включително торене и поливане | бр. | 11 |  | 0
2 | Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата | м2 | 785 |  | 0
3 | Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2 | м2 | 785 |  | 0
4 | Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи | м2 | 785 |  | 0
5 | Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2 | м2 | 785 |  | 0
6 | Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба | м2 | 785 |  | 0
7 | Първа коситба на тревни площи | м2 | 785 |  | 0
| Земни работи и озеленяване |  |  |  | 0
Оборудване и обзавеждане
Оборудване детски кът "А"
1 | Доставка и монтаж на Детски панел „Светът на животните“ | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на Пясъчник със сенник | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на Комбинирано детско съоръжение за деца до 3 години | бр. | 1 |  | 0
| Оборудване детски кът "А" |  |  |  | 0
Оборудване детски кът "Б"
1 | Доставка и монтаж на Комбинирано детско съоръжение Б | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на Люлка тип “Везна” Б | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на Детска къщичка за игри | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на Детска клатушка “Пчела” | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на Катерушка | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на Пясъчник със сенник | бр. | 1 |  | 0
| Оборудване детски кът "Б" |  |  |  | 0
Оборудване детски кът "В"
1 | Доставка и монтаж на Занимателна игра „Водовъртеж“ | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на Детска клатушка “Джет” | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на Комбинирано детско съоръжение В.3 | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на Детска люлка тип “Везна” В | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на Комбинирано детско съоръжение В.5 | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на Пясъчник със сенник | бр. | 1 |  | 0
| Оборудване детски кът "В" |  |  |  | 0
Оборудване детски кът "Г"
1 | Доставка и монтаж на Двойна люлка тип “Махало” | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на Комбинирано детско съоръжение Г.2 | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на Занимателна игра “Листопад” | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на Комбинирано детско съоръжение Г.4 | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на Двойна люлка тип “Везна” - катерички | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на Детска игра "Телефон" | бр. | 1 |  | 0
| Оборудване детски кът "Г" |  |  |  | 0
Оборудване детски кът "Д"
1 | Доставка и монтаж на Занимателна игра „Водовъртеж“ | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на Пясъчник | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на Детска къщичка „Баба Яга“ | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на Комбинирано съоръжение Д.4 | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на Комбинирано съоръжение Д.5 | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на Клатушка „Пеперуда“ | бр. | 1 |  | 0
| Оборудване детски кът "Д" |  |  |  | 0
Екстериорно обзавеждане
1 | Доставка и монтаж на пейка с облегалка и подлакътници | бр. | 15 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на пейка без облегалка | бр. | 6 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на кошче за смет, включително поцинкована кофа и капак | бр. | 8 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на защитна скара за дърво с размери 148/148см и всички свързани с това разходи | бр. | 10 |  | 0
| Екстериорно обзавеждане |  |  |  | 0
Част Конструктивна
1 | Ръчен изкоп 5%, натоварване и извозване на земни маси | м3 | 7.28 |  | 0
2 | Направа кофраж | м2 | 37 |  | 0
3 | Доставка и полагане бетон С 20/25 | м3 | 5.93 |  | 0
4 | Изработка и монтаж армировка - В235 | кг | 189.87 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на стоманен парапет, и всички свързани с това дейности. | м | 22 |  | 0
6 | Подложка от уплътнен трошен камък фр. 0-63мм | м3 | 2.55 |  | 0
7 | Направа обратен насип със земни маси и уплътняване на пластове от 20см | м3 | 5.06 |  | 0
8 | Полагане на тактилна настилка | м2 | 1.5 |  | 0
| Част Конструктивна |  |  |  | 0
Част Електро
Ел.табла и захранващи линии
1 | Доставка и монтаж помощно табло Рткот-ново | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка кабел СВТ 5х6мм2 | м | 10 |  | 0
3 | Монтаж кабел към съоръжение | бр. | 10 |  | 0
4 | Направа суха разделка на кабел до 6мм2 | бр. | 2 |  | 0
| Ел.табла и захранващи линии |  |  |  | 0
Ел.инсталация за осветление и контакти
1 | Лампен излаз със СВТ 3х1,5мм2 - до 10м | бр. | 18 |  | 0
2 | Лампен излаз със ПВВМ 3х1,5мм2 - до 10м | бр. | 26 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на LED-54вт на таван | бр. | 75 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на LED-панел 60х60см, 38вт на таван, ІР-21 | бр. | 134 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на плафониера с LED-14вт, ІР-21 | бр. | 4 |  | 0
6 | Доставка и монтаж плафониера с LED-14вт, ІР-44 | бр. | 21 |  | 0
7 | Доставка и монтаж аварийно осв.тяло, LED-8вт | бр. | 86 |  | 0
| Ел.инсталация за осветление и контакти |  |  |  | 0
Силова ел.инсталация
1 | Полагане кабел СВТ 3х2,5мм2 (+доставка) | м | 48 |  | 0
2 | Полагане кабел СВТ 3х1,5мм2 (+доставка) | м | 26 |  | 0
3 | Направа суха разделка на кабел | бр. | 8 |  | 0
4 | Монтаж кабел към съоръжение | бр. | 24 |  | 0
5 | Проверка кабели | бр. | 4 |  | 0
| Силова ел.инсталация |  |  |  | 0
Заземителна инсталация
1 | Монтаж проводник ПВ-А2 16мм2 (заземителен) – за отклонения | м | 12 |  | 0
2 | Монтаж заземителна поцинкована шина 40/4мм – за заземит.контур | м | 27 |  | 0
3 | Монтаж заземителни колове 63/63/6мм-2м | бр. | 4 |  | 0
4 | Измерване заземление | бр. | 2 |  | 0
| Заземителна инсталация |  |  |  | 0
Мълниезащитна инсталация
1 | Монтаж мълниезащитна мачта – 4м с активен мълниеприемник | бр. | 1 |  | 0
2 | Монтаж на мрежа от поцинкована стомана ф8мм | м | 24 |  | 0
3 | Монтаж отводи от бетонна стомана ф8мм - до 30м | бр. | 2 |  | 0
4 | Монтаж съединител – прав в зазем.кутия (+доставка) | бр. | 2 |  | 0
5 | Монтаж заземителни колове | бр. | 2 |  | 0
6 | Измерване заземление | бр. | 2 |  | 0
| Мълниезащитна инсталация |  |  |  | 0
Ремонтни и демонтажни работи
1 | Направа улеи в тухлен зид с последващо измазване и боядисване | м | 86 |  | 0
2 | Пробиване на отвори 120х80mm в стоманобетон | бр. | 28 |  | 0
3 | Демонтаж осветителни тела | бр. | 148 |  | 0
| Ремонтни и демонтажни работи |  |  |  | 0
Част Вертикална планировка
1 | Почистване и изкоп за оформяне на зелени площи | м3 | 173.3 |  | 0
2 | Натоварване с багер на транспорт изкопани земни почви и растителни отпадъци | м3 | 173.3 |  | 0
3 | Превоз изкопани земни маси и растителни отпадъци на депо | м3 | 173.3 |  | 0
4 | Доставка на хумусна почва за оформяне на зелени площи | м3 | 165.81 |  | 0
5 | Разнасяне на хумусна почва и оформяне на зелени площи,алеи и площадки | м3 | 165.81 |  | 0
6 | Изкоп за оформяне на терена и легло на настилка | м3 | 85.67 |  | 0
| Част Вертикална планировка |  |  |  | 0
Част ВиК
Водопровод за топла вода
1 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла вода с алум.вложка DN16 PN20 | м | 11 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла вода с алум.вложка DN20 PN20 | м | 39 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла вода с алум.вложка DN25 PN20 | м | 10 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла вода с алум.вложка DN32 PN20 | м | 19 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла вода с алум.вложка DN40 PN20 | м | 62 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла вода с алум.вложка DN50 PN20 | м | 16 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла вода с алум.вложка DN63 PN20 | м | 7 |  | 0
8 | Топлинна изолация за тръби с OD15 /mm/ | м | 11 |  | 0
9 | Топлинна изолация за тръби с OD20 /mm/ | м | 36 |  | 0
10 | Топлинна изолация за тръби с OD25 /mm/ | м | 10 |  | 0
11 | Топлинна изолация за тръби с OD30 /mm/ | м | 19 |  | 0
12 | Топлинна изолация за тръби с OD35 /mm/ | м | 62 |  | 0
13 | Топлинна изолация за тръби с OD48 /mm/ | м | 16 |  | 0
14 | Топлинна изолация за тръби с OD60 /mm/ | м | 7 |  | 0
15 | Спирателни кранове без изпразнител DN20 /mm/ | бр. | 1 |  | 0
16 | Спирателни кранове без изпразнител DN40 /mm/ | бр. | 4 |  | 0
17 | Спирателни кранове без изпразнител DN63 /mm/ | бр. | 1 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на PPR коляно 87.5° за вътрешен водопровод - DN16 /mm/ | бр. | 12 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на PPR коляно 87.5° за вътрешен водопровод - DN20 /mm/ | бр. | 16 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на PPR коляно 87.5° за вътрешен водопровод - DN 32 /mm/ | бр. | 3 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на PPR коляно 87.5° за вътрешен водопровод - DN40 /mm/ | бр. | 10 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на PPR коляно 87.5° за вътрешен водопровод - DN50 /mm/ | бр. | 2 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на PPR коляно 87.5° за вътрешен водопровод - DN63 /mm/ | бр. | 3 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на PPR тройник-намалител 87.5° за вътрешен водопровод - DN20x16x20 /mm/ | бр. | 1 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на PPR тройник-намалител 87.5° за вътрешен водопровод - DN32x25x32 /mm/ | бр. | 1 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на PPR тройник-намалител 87.5° за вътрешен водопровод - DN40x25x40 /mm/ | бр. | 2 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на PPR тройник-намалител 87.5° за вътрешен водопровод - DN40x20x40 /mm/ | бр. | 4 |  | 0
28 | Доставка и монтаж на PPR тройник 87.5° за вътрешен водопровод - DN20 /mm/ | бр. | 7 |  | 0
29 | Доставка и монтаж на PPR тройник 87.5° за вътрешен водопровод - DN25 /mm/ | бр. | 3 |  | 0
30 | Доставка и монтаж на PPR тройник 87.5° за вътрешен водопровод - DN32 /mm/ | бр. | 3 |  | 0
31 | Доставка и монтаж на PPR тройник 87.5° за вътрешен водопровод - DN40 /mm/ | бр. | 1 |  | 0
32 | Доставка и монтаж на PPR тройник 87.5° за вътрешен водопровод - DN50 /mm/ | бр. | 1 |  | 0
33 | Доставка и монтаж на PPR тройник 87.5° за вътрешен водопровод - DN63 /mm/ | бр. | 1 |  | 0
34 | Доставка и монтаж на PPR редукция за вътрешен водопровод - DN20х16 /mm/ | бр. | 7 |  | 0
35 | Доставка и монтаж на PPR редукция за вътрешен водопровод - DN25x20 /mm/ | бр. | 9 |  | 0
36 | Доставка и монтаж на PPR редукция за вътрешен водопровод - DN32x20 /mm/ | бр. | 6 |  | 0
37 | Доставка и монтаж на PPR редукция за вътрешен водопровод - DN40x20 /mm/ | бр. | 1 |  | 0
38 | Доставка и монтаж на PPR редукция за вътрешен водопровод - DN40x20 /mm/ | бр. | 3 |  | 0
39 | Доставка и монтаж на PPR редукция за вътрешен водопровод - DN50x25 /mm/ | бр. | 1 |  | 0
40 | Доставка и монтаж на PPR редукция за вътрешен водопровод - DN63x40 /mm/ | бр. | 3 |  | 0
41 | Доставка и монтаж на PPR редукция за вътрешен водопровод - DN63x50 /mm/ | бр. | 1 |  | 0
42 | Доставка и монтаж на PPR трипътно коляно 87.5°за вътрешен водопровод - DN20 | бр. | 6 |  | 0
43 | Доставка и монтаж на PPR трипътно коляно 87.5°за вътрешен водопровод - DN25 | бр. | 2 |  | 0
44 | Доставка и монтаж на PPR кръст за вътрешен водопровод DN 50 | бр. | 1 |  | 0
45 | Промиване с хлор-амин на питейни водопроводи | м | 164 |  | 0
46 | Вземане на водна проба от ХЕИ | бр. | 3 |  | 0
| Водопровод за топла вода |  |  |  | 0
Водопровод за циркулационна вода
1 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла вода с алум.вложка DN16 PN20 | м | 14 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла вода с алум.вложка DN20 PN20 | м | 5 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла вода с алум.вложка DN25 PN20 | м | 19 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла вода с алум.вложка DN32 PN20 | м | 62 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла вода с алум.вложка DN40 PN20 | м | 16 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла вода с алум.вложка DN50 PN20 | м | 7 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на PPR коляно 87.5° за вътрешен водопровод - DN20 /mm/ | бр. | 3 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на PPR коляно 87.5° за вътрешен водопровод - DN 32 /mm/ | бр. | 12 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на PPR дъга 45° за вътрешен водопровод - DN16 /mm/ | бр. | 2 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на PPR дъга 45° за вътрешен водопровод - DN20 /mm/ | бр. | 2 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на PPR дъга 45° за вътрешен водопровод - DN25 /mm/ | бр. | 3 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на PPR дъга 45° за вътрешен водопровод - DN32 /mm/ | бр. | 1 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на PPR тройник 87.5° за вътрешен водопровод - DN25 /mm/ | бр. | 1 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на PPR тройник 87.5° за вътрешен водопровод - DN32 /mm/ | бр. | 3 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на PPR тройник 87.5° за вътрешен водопровод - DN40 /mm/ | бр. | 2 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на PPR тройник 87.5° за вътрешен водопровод - DN50 /mm/ | бр. | 1 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на PPR редукция за вътрешен водопровод - DN25x20 /mm/ | бр. | 1 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на PPR редукция за вътрешен водопровод - DN32x16 /mm/ | бр. | 2 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на PPR редукция за вътрешен водопровод - DN32x20 /mm/ | бр. | 1 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на PPR редукция за вътрешен водопровод - DN32x25 /mm/ | бр. | 3 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на PPR редукция за вътрешен водопровод - DN40x32 /mm/ | бр. | 3 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на PPR редукция за вътрешен водопровод - DN50x32 /mm/ | бр. | 1 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на PPR редукция за вътрешен водопровод - DN50x40 /mm// | бр. | 1 |  | 0
24 | Спирателни кранове без изпразнител DN32 /mm/ | бр. | 4 |  | 0
25 | Спирателни кранове без изпразнител DN50 /mm/ | бр. | 2 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на възвратна клапа – DN50 /mm/ | бр. | 1 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на циркулационна попмпа с честотен регулатор за ръчно регулиране на дебита и напора на помпата | бр. | 1 |  | 0
28 | Промиване с хлор-амин на питейни водопроводи | м | 123 |  | 0
| Водопровод за циркулационна вода |  |  |  | 0
Оборудване и обзавеждане
1 | Доставка и монтаж на тоалетни клекала | бр. | 18 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на мивки | бр. | 18 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на Смесителни батерии за тоалетни и кухненски мивки | бр. | 15 |  | 0
4 | Термостатни смесителни батерии за детските тоалетни | бр. | 18 |  | 0
| Оборудване и обзавеждане |  |  |  | 0
Специализирани материали
1 | Разпръсквач 12,7 см , рег. сектор (40~270 º) пълн./секторен + мет.стебло | бр. | 57 |  | 0
2 | Хидрант 3/4"" отвор за ключ, жълта капачка | бр. | 3 |  | 0
3 | Ключ за хидрант 1 1/4" | бр. | 3 |  | 0
4 | Клапан електромагнитен - 1 "Ж/ с рег.на дебита | бр. | 12 |  | 0
5 | Програматор вън. - 6 станции, метална кутия (възм. до 42 станции) | бр. | 1 |  | 0
6 | Модул разширител 6 станции за програматор | бр. | 1 |  | 0
7 | Датчик за дъжд "RAIN-CLICK"+ 7,6 m ел. Кабел | бр. | 1 |  | 0
8 | Шахта за клапани 12" / прав. / 30 x 43 x h=31 cm, закл. | бр. | 12 |  | 0
9 | Надстройка за шахта 12" / прав. / 30 x 43 x h=17 cm | бр. | 12 |  | 0
10 | Шахта за клапани 10" / кръгла / D = 25,40 cm, закл. | бр. | 3 |  | 0
11 | Хидроизолиращи връзки за ел кабел 3 х 1,5 мм2 | бр. | 12 |  | 0
| Специализирани материали |  |  |  | 0
Спецификация на тръби и фитинги
1 | РЕ Тръба Ø16mm SDR26 / PN6 | л.м. | 236 |  | 0
2 | РЕ100 Тръба Ø20mm SDR11 / PN16 | л.м. | 205 |  | 0
3 | РЕ Тройник Ø20mm | бр. | 13 |  | 0
4 | РЕ Тройник Ø16mm | бр. | 37 |  | 0
5 | РЕ Коляно Ø20mm | бр. | 9 |  | 0
6 | РЕ Коляно Ø16mm | бр. | 26 |  | 0
7 | РЕ Муфа Ø20х16mm | бр. | 11 |  | 0
8 | PЕ Адаптор Ø16 х 1/2"М | бр. | 57 |  | 0
9 | PЕ Адаптор Ø16 х 3/4"М | бр. | 1 |  | 0
10 | PЕ Адаптор Ø20 х 3/4"М | бр. | 2 |  | 0
11 | PЕ Адаптор Ø20 х 1"М | бр. | 12 |  | 0
12 | PЕ Муфа Ø20 x 20 | бр. | 4 |  | 0
13 | PЕ Муфа Ø16 x 16 | бр. | 8 |  | 0
14 | Водовземна скоба с мет. пръстен HDPE Ø63x3/4" | бр. | 1 |  | 0
15 | Спирателен кран 3/4 " - сферичен | бр. | 4 |  | 0
16 | Ел. кабел СВТТ 3 х 1.5 мм2 | л.м. | 493 |  | 0
17 | Гофрирана тръба Ø32 mm | л.м. | 568 |  | 0
18 | Тефлонова лента | бр. | 13 |  | 0
| Спецификация на тръби и фитинги |  |  |  | 0
СМР, други разходи
1 | Изкопно - насипни работи H= 60cm / L=35 cm | л.м. | 441 |  | 0
2 | Монтажни работи на тръби, фитинги и специализиран продукт | бр. | 1 |  | 0
3 | Тест и настройка и шеф монтаж | бр. | 1 |  | 0
| СМР, други разходи |  |  |  | 0
Част ОВИ
Демонтажни работи
1 | Демонтаж на котел | бр. | 1 |  | 0
2 | Демонтаж на колектори | бр. | 4 |  | 0
3 | Демонтаж на тръба черна, безшевна 89x3.5 | m | 160 |  | 0
4 | Демонтаж на тръба черна, безшевна 2” | m | 40 |  | 0
5 | Демонтаж на тръба черна, безшевна 1” | m | 60 |  | 0
6 | Демонтаж на тръба черна, безшевна ¾” | m | 80 |  | 0
7 | Демонтаж на тръба черна, безшевна ½” | m | 250 |  | 0
8 | Демонтаж на топлоизолация от стъклена вата покрита с найлоново фолио | m | 25 |  | 0
9 | Демонтаж на радиатор от 3 броя оребренa тръба, L= 0.80 m | бр. | 5 |  | 0
10 | Демонтаж на радиатор от 3 бр. оребренa тръба, L= 1.80 m | бр. | 4 |  | 0
11 | Демонтаж на радиатор от 3 броя оребренa тръба, L= 1.00 m | бр. | 1 |  | 0
12 | Демонтаж на радиатор от 3 броя гладка тръба, L= 1.80 m | бр. | 3 |  | 0
13 | Демонтаж на чугунен радиатор 25 ребра, H=0.700 m | бр. | 12 |  | 0
14 | Демонтаж на чугунен радиатор 20 ребра, H=0.700 m | бр. | 37 |  | 0
15 | Демонтаж на чугунен радиатор 18 ребра, H=0.700 m | бр. | 1 |  | 0
16 | Демонтаж на чугунен радиатор 15 ребра, H=0.700 m | бр. | 8 |  | 0
17 | Демонтаж на чугунен радиатор 14 ребра, H=0.700 m | бр. | 1 |  | 0
18 | Демонтаж на чугунен радиатор 25 ребра, H=0.300 m | бр. | 10 |  | 0
19 | Демонтаж на чугунен радиатор 24 ребра, H=0.300 m | бр. | 3 |  | 0
20 | Демонтаж на чугунен радиатор 20 ребра, H=0.300 m | бр. | 22 |  | 0
21 | Демонтаж на двупанелен радиатор L=1.20, H=0.500 m | бр. | 2 |  | 0
22 | Демонтаж на двупанелен радиатор L=1.40, H=0.500 m | бр. | 2 |  | 0
23 | Демонтаж на двупанелен радиатор L=1.60, H=0.500 m | бр. | 3 |  | 0
24 | Демонтаж на двупанелен радиатор L=1.80, H=0.500 m | бр. | 1 |  | 0
25 | Демонтаж на двупанелен радиатор L=2.20, H=0.300 m | бр. | 3 |  | 0
26 | Демонтаж на двупанелен радиатор L=1.80, H=0.300 m | бр. | 1 |  | 0
27 | Демонтаж на двупанелен радиатор L=1.60, H=0.300 m | бр. | 1 |  | 0
| Демонтажни работи |  |  |  | 0
Машини и съоръжения
1 | Доставка на автоматизиран водогреен котел с max топлинна мощност 150 kW, комплектован с: горелка на нафта; табло за управление с възможност за подаване на сигнал към допълнителни управляващи устройства, както и възможност за управление на котела от допълнителни управляващи устройства или стаен термостат; предпазен клапан; ел. мощност 1.0 kW, 220 V | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка на циркулационна помпа, 7.0 m3/h, 10.0 mH2O, 150 W, 220 V | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка на циркулационна помпа, 1.5 m3/h, 2.2 mH2O, 60 W, 220 V | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка на циркулационна помпа, 1.7 m3/h, 2.2 mH2O, 80 W, 220 V | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка на циркулационна помпа, 2.2 m3/h, 2.1 mH2O, 80 W, 220 V | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка на циркулационна помпа, 3.2 m3/h, 5.0 mH2O, 80 W, 220 V | бр. | 1 |  | 0
7 | Доставка на помпа за трансфер на нафта, 60 l/min, 400 W, 400 V | бр. | 1 |  | 0
8 | Доставка на буферен съд 1000 l | бр. | 1 |  | 0
9 | Доставка на бойлер 1000 l, комплектован с: две топлообменни серпентини; електронагревател 7.5 kW/400 V; термолегулатор; топлоизолация | бр. | 1 |  | 0
10 | Доставка на разширителен съд, 200 l | бр. | 1 |  | 0
11 | Доставка на водоразпределителен колектор | бр. | 1 |  | 0
12 | Доставка на водосъбирателен колектор | бр. | 1 |  | 0
13 | Доставка на вентил смесителен четирипътен DN 40 | бр. | 1 |  | 0
14 | Доставка на вентил смесителен четирипътен DN 32 | бр. | 2 |  | 0
15 | Доставка на автоматична пълначна група | бр. | 1 |  | 0
| Машини и съоръжения |  |  |  | 0
Монтаж машини и съоръжения
1 | Монтаж на автоматизиран водогреен котел с max топлинна мощност 150 kW, комплектован с: горелка на нафта; табло за управление с възможност за подаване на сигнал към допълнителни управляващи устройства, както и възможност за управление на котела от допълнителни управляващи устройства или стаен термостат; предпазен клапан; ел. мощност 1.0 kW, 220 V | бр. | 1 |  | 0
2 | Монтаж на циркулационна помпа, 7.0 m3/h, 10.0 mH2O, 150 W, 220 V | бр. | 1 |  | 0
3 | Монтаж на циркулационна помпа, 1.5 m3/h, 2.2 mH2O, 60 W, 220 V | бр. | 1 |  | 0
4 | Монтаж на циркулационна помпа, 1.7 m3/h, 2.2 mH2O, 80 W, 220 V | бр. | 1 |  | 0
5 | Монтаж на циркулационна помпа, 2.2 m3/h, 2.1 mH2O, 80 W, 220 V | бр. | 1 |  | 0
6 | Монтаж на циркулационна помпа, 3.2 m3/h, 5.0 mH2O, 80 W, 220 V | бр. | 1 |  | 0
7 | Монтаж на помпа за трансфер на нафта, 60 l/min, 400 W, 400 V | бр. | 1 |  | 0
8 | Монтаж на буферен съд 1000 l | бр. | 1 |  | 0
9 | Монтаж на бойлер 1000 l, комплектован с две топлообменни серпентини; електронагревател 7.5 kW/400 V; термолегулатор; топлоизолация | бр. | 1 |  | 0
10 | Монтаж на разширителен съд, 200 l | бр. | 1 |  | 0
11 | Монтаж на водоразпределителен колектор | бр. | 1 |  | 0
12 | Монтаж на водосъбирателен колектор | бр. | 1 |  | 0
13 | Монтаж на вентил смесителен четирипътен DN 40 | бр. | 1 |  | 0
14 | Монтаж на вентил смесителен четирипътен DN 32 | бр. | 2 |  | 0
15 | Монтаж на автоматична пълначна група | бр. | 1 |  | 0
| Монтаж машини и съоръжения |  |  |  | 0
Тръбна мрежа
1 | Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна 3” | m | 25 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна 11/2” | m | 25 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна 11/4” | m | 25 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ф 50х4 | m | 60 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ф 40х3.5 | m | 60 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ф 32х4 | m | 115 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ф 26х3 | m | 200 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ф 20х2 | m | 635 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на термометър 0-120 OC | бр. | 2 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на манометър 0-4 bar | бр. | 2 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител АО ½” | бр. | 18 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на спирателен вентил 3” | бр. | 4 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на спирателен вентил 11/2” | бр. | 3 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на спирателен вентил 11/4” | бр. | 6 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на филтър 3” | бр. | 1 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на преход от метална тръба 11/2” към полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ф 50х4 | бр. | 2 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на преход от метална тръба 1” към полиетиленова тръба с алуминиева вложка 40х3.5 | бр. | 4 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на възвратен клапан 3” | бр. | 1 |  | 0
19 | Доставка и монтаж възвратен клапан 11/2” | бр. | 1 |  | 0
20 | Доставка и монтаж възвратен клапан 11/4” | бр. | 2 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на топлоизилация от микропореста гума за тръба DN 65 | бр. | 25 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на топлоизилация от микропореста гума за тръба 2” | бр. | 25 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на топлоизилация от микропореста гума за тръба 11/2” | бр. | 25 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на електронен термостат за стенен монтаж с вграден сензор 0-30ОС | бр. | 3 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на електронен датчик за външна температута | бр. | 1 |  | 0
26 | Хидравлично изпитание на инсталацията | бр. | 1 |  | 0
27 | Топла /72- часова/ проба на тръбната мрежа | компл. | 1 |  | 0
| Тръбна мрежа |  |  |  | 0
Отоплителни тела
1 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 500 с 15 глидера, включително автоматичен обезвъздушител, радиаторен вентил с термоглава, адаптери, спирателен вентил и стойка за монтаж на стена | бр. | 3 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 500 с 11 глидера, включително автоматичен обезвъздушител, радиаторен вентил с термоглава, адаптери, спирателен вентил и стойка за монтаж на стена | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 500 с 8 глидера, включително автоматичен обезвъздушител, радиаторен вентил с термоглава, адаптери, спирателен вентил и стойка за монтаж на стена | бр. | 15 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 500 с 12 глидера, включително автоматичен обезвъздушител, радиаторен вентил с термоглава, адаптери, спирателен вентил и стойка за монтаж на стена | бр. | 3 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 500 с 14 глидера, включително автоматичен обезвъздушител, радиаторен вентил с термоглава, адаптери, спирателен вентил и стойка за монтаж на стена | бр. | 4 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 500 с 6 глидера, включително автоматичен обезвъздушител, радиаторен вентил с термоглава, адаптери, спирателен вентил и стойка за монтаж на стена | бр. | 18 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 500 с 10 глидера, включително автоматичен обезвъздушител, радиаторен вентил с термоглава, адаптери, спирателен вентил и стойка за монтаж на стена | бр. | 12 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 500 с 17 глидера, включително автоматичен обезвъздушител, радиаторен вентил с термоглава, адаптери, спирателен вентил и стойка за монтаж на стена | бр. | 2 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 500 с 9 глидера, включително автоматичен обезвъздушител, радиаторен вентил с термоглава, адаптери, спирателен вентил и стойка за монтаж на стена | бр. | 1 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 300 с 20 глидера, включително автоматичен обезвъздушител, радиаторен вентил с термоглава, адаптери, спирателен вентил и стойка за монтаж на стена | бр. | 2 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 300 с 18 глидера, включително автоматичен обезвъздушител, радиаторен вентил с термоглава, адаптери, спирателен вентил и стойка за монтаж на стена | бр. | 3 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 300 с 17 глидера, включително автоматичен обезвъздушител, радиаторен вентил с термоглава, адаптери, спирателен вентил и стойка за монтаж на стена | бр. | 12 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 300 с 15 глидера, включително автоматичен обезвъздушител, радиаторен вентил с термоглава, адаптери, спирателен вентил и стойка за монтаж на стена | бр. | 8 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 300 с 14 глидера, включително автоматичен обезвъздушител, радиаторен вентил с термоглава, адаптери, спирателен вентил и стойка за монтаж на стена | бр. | 10 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на лира за баня, 1150 W, включително автоматичен обезвъздушител, радиаторен вентил с термоглава, адаптери, спирателен вентил и стойка за монтаж на стена | бр. | 1 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на лира за баня, 450 W, включително автоматичен обезвъздушител, радиаторен вентил с термоглава, адаптери, спирателен вентил и стойка за монтаж на стена | бр. | 1 |  | 0
| Отоплителни тела |  |  |  | 0
Соларна инсталация
1 | Доставка и монтаж на слънчев панел, плосък, със селективно покритие, 2.5 m2 ефективна площ, комплектован с: присъединителна връзка към панел-колектор (холендър); стойка за монтаж върху скатен покрив | бр. | 8 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на помпена станция за соларни системи комплектована с: помпа за соларни инсталации с дебит 1000 l/h, напор 5.0 mH20; работна температура 120˚С; предпазен клапан на 6 bar; термометър на подаващият кръг; термометър на връщащият кръг; манометър; дебитомер с настройка на дебита от 4-36 l/min; регулатор на дебита; деаератор; възвратна клапа; линеен обезвъздушител | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на програмируем контролер за термални соларни системи, включващи соларни колектори, циркулационни помпи и/или отклоняващи клапани, акумулационни резервоари и в комбинация с отоплителнa системa | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на разширителен съд 100 l | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на резервно електрозахранващо устройство (UPS) 1000W | бр. | 1 |  | 0
6 | Предпазен клапан за Pmax= 6 bar с работна температура 120˚С, 1/2” | бр. | 1 |  | 0
7 | Възвратен клапан PN10bar с работна температура 120˚С, 1” | бр. | 1 |  | 0
8 | Кран спирателен PN10bar с работна температура 120˚С, 1” | бр. | 2 |  | 0
9 | Филтър соларен PN10bar с работна температура 120˚С, 1” | бр. | 1 |  | 0
10 | Група за пълнене на слънчеви инсталации PN10bar, 1” | бр. | 1 |  | 0
11 | Клапан двуходов, моторизиран, PN10bar, 1” | бр. | 3 |  | 0
12 | Датчик температурен, подходящ за управлението | бр. | 2 |  | 0
13 | Датчик за слънчева радиация, подходящ за управлението | бр. | 1 |  | 0
14 | Резервно електрозахранващо устройство (UPS) 1000W | бр. | 1 |  | 0
15 | Неръждаема гъвкава връзка за разш.съд, L = 500 mm | бр. | 1 |  | 0
16 | Обезвъздушител соларен PN10bar с раб. температура 120˚С, 1/2” | бр. | 2 |  | 0
17 | Филтър воден PN10bar, 1” | бр. | 1 |  | 0
18 | Клапан триходов, смесителен, термостатичен, PN10 bar, изходяща температура 30...70˚С, ½” | бр. | 1 |  | 0
19 | Пропилен гликол до -30˚С | l | 75 |  | 0
20 | Тръба медна твърда Ф22х0,8 | m | 14 |  | 0
21 | Тръба медна твърда Ф28х1,0 | m | 60 |  | 0
22 | Фитинги месингови резбови | бр. | 15 |  | 0
23 | Фитинги медни - различни | бр. | 15 |  | 0
24 | Тръбна изолация от синтетичен каучук δ=19mm, Ф22 | m | 14 |  | 0
25 | Тръбна изолация от синтетичен каучук δ=19mm, Ф28 | m | 60 |  | 0
26 | Тефлонова лента 0,2 х 19 х 15 | бр. | 5 |  | 0
27 | Пенополиуретанова (монтажна) пяна | бр. | 1 |  | 0
28 | Алуминиево фолио 0.3 mm | m2 | 0.07 |  | 0
| Соларна инсталация |  |  |  | 0